## 那珂川表流水
2020年度 | 那珂川表流水
採 水 月 日 検 査 項 目 |  | 2020-04-08 | 2020-05-21 | 2020-06-24 | 2020-07-15 | 2020-08-12 | 2020-09-23 | 2020-10-07 | 2020-11-11 | 2020-12-16 | 2021-01-13 | 2021-02-24 | 2021-03-10 | 平 均 | 最 大 | 最 小
気 温 | ( ℃ ) | 16.8 | 15.4 | 21.3 | 23.4 | 30.7 | 22.5 | 21.8 | 12.6 | 2.6 | 4.9 | 9.2 | 16.1 | 16.4417 | 30.7 | 2.6
水 温 | ( ℃ ) | 12 | 15.8 | 19.6 | 19.6 | 26.9 | 21.4 | 18.3 | 11.5 | 6.7 | 5.5 | 8.2 | 10.1 | 14.6333 | 26.9 | 5.5
一 般 細 菌 | (個/mL) | 1400 | 3200 | 4100 | 6600 | 2600 | 3700 | 670 | 450 | 300 | 340 | 130 | 120 | 1900 | 6600 | 120 | 1967.5
大 腸 菌 | (MPN/100mL) | 5.2 | 45 | 25 | 44 | 5.1 | 19 | 9.7 | 16 | 20 | 28 | 15 | 27 | 21.5833 | 45 | 5.1
カドミウム及びその化合物 | (mg/L) | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満
水銀及びその化合物 | (mg/L) | 0.00005 未満 | － | － | 0.00005 未満 | － | － | 0.00005 未満 | － | － | 0.00005 未満 | － | － | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満
セレン及びその化合物 | (mg/L) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
鉛及びその化合物 | (mg/L) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
ヒ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 未満 | 0.001 | 0.001 | 0.001 未満 | 0.001 | 0.001 未満
六価クロム化合物 | (mg/L) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満
亜硝酸態窒素 | (mg/L) | 0.01 | 0.011 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.0076667 | 0.011 | 0.006
シアン化物イオン及び塩化シアン | (mg/L) | 0.001 未満 | － | － | 0.001 未満 | － | － | 0.001 未満 | － | － | 0.001 未満 | － | － | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (mg/L) | 1.27 | 1.26 | 1.36 | 1.35 | 0.91 | 1.17 | 1.22 | 1.32 | 1.31 | 1.66 | 1.48 | 1.42 | 1.3108 | 1.66 | 0.91
フッ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.08 未満 | 0.09 | 0.1 | 0.08 未満 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.1 | 0.08 未満
ホウ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.064167 | 0.08 | 0.04
四塩化炭素 | (mg/L) | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満
１，４－ジオキサン | (mg/L) | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満
シス-１,２-ジクロロエチレン及び トランス-１,２-ジクロロエチレン | (mg/L) | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満
ジクロロメタン | (mg/L) | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満
テトラクロロエチレン | (mg/L) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
トリクロロエチレン | (mg/L) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
ベ ン ゼ ン | (mg/L) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
亜鉛及びその化合物 | (mg/L) | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満
アルミニウム及びその化合物 | (mg/L) | 0.03 | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.073333 | 0.17 | 0.02
鉄及びその化合物 | (mg/L) | 0.08 | 0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.21 | 0.12833 | 0.23 | 0.07
銅及びその化合物 | (mg/L) | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満
ナトリウム及びその化合物 | (mg/L) | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 10.5 | 13 | 8
マンガン及びその化合物 | (mg/L) | 0.012 | 0.02 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.016 | 0.009 | 0.013 | 0.01 | 0.009 | 0.017 | 0.019 | 0.014083 | 0.02 | 0.009
塩化物イオン | (mg/L) | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10.25 | 13 | 7
カルシウム、マグネシウム等（硬度） | (mg/L) | 52 | 47 | 51 | 45 | 52 | 51 | 55 | 58 | 59 | 59 | 59 | 62 | 54.1667 | 62 | 45
蒸発残留物 | (mg/L) | 106 | － | － | 114 | － | － | 115 | － | － | 114 | － | － | 112.25 | 115 | 106
陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | 0.02 未満 | － | － | 0.02 未満 | － | － | 0.02 未満 | － | － | 0.02 未満 | － | － | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満
ジェオスミン ＊ | (mg/L) | 0.000001 未満 | 1e-06 | 0.000001 未満 | 1e-06 | 2e-06 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001未満 | 2e-06 | 0.000001未満
２－メチルイソボルネオール ＊ | (mg/L) | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 1e-06 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 1e-06 | 2e-06 | 3e-06 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001未満 | 3e-06 | 0.000001未満
非イオン界面活性剤 | (mg/L) | 0.005 未満 | － | － | 0.005 未満 | － | － | 0.005 未満 | － | － | 0.005 未満 | － | － | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満
フェノール類 | (mg/L) | 0.0005 未満 | － | － | 0.0005 未満 | － | － | 0.0005 未満 | － | － | 0.0005 未満 | － | － | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満
有機物（全有機炭素(ＴＯＣ)の量） | (mg/L) | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.925 | 1.4 | 0.6
ｐ Ｈ 値 |  | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6167 | 7.7 | 7.5
臭 気 |  | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭
色 度 | ( 度 ) | 4 | 12 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6.0833 | 12 | 4
濁 度 | ( 度 ) | 1.1 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 2.7 | 7 | 2.55 | 7 | 1.1
2020年度 | 那珂川表流水
採 水 月 日 検 査 項 目 |  | 2020-04-08 | 2020-05-21 | 2020-06-24 | 2020-07-15 | 2020-08-12 | 2020-09-23 | 2020-10-07 | 2020-11-11 | 2020-12-16 | 2021-01-13 | 2021-02-24 | 2021-03-10 | 平 均 | 最 大 | 最 小
[水質管理目標設定項目]
アンチモン及びその化合物 | (mg/L) | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満
ウラン及びその化合物 | (mg/L) | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満
ニッケル及びその化合物 | (mg/L) | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満
１，２－ジクロロエタン | (mg/L) | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満
ト ル エ ン | (mg/L) | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満
フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | (mg/L) | 0.005 未満 | － | － | 0.005 未満 | － | － | 0.005 未満 | － | － | 0.005 未満 | － | － | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満
農 薬 類 |  | － | 0.104 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | － | － | － | － | － | － | 0.1 未満 | 0.104 | 0.1 未満
１，１，１－トリクロロエタン | (mg/L) | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満
メチル－ｔ－ブチルエーテル | (mg/L) | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満
臭気強度（ＴＯＮ） |  | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3.5 | 6 | 2
従属栄養細菌 | (個/mL) | 6200 | 34000 | 15000 | 28000 | 48000 | 22000 | 2700 | 2700 | 2400 | 5200 | 4000 | 4000 | 15000 | 48000 | 2400 | 14516.6667
１，１－ジクロロエチレン | (mg/L) | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満
[その他の項目]
浮 遊 物 質（ＳＳ) | (mg/L) | 3 | 12 | 7 | 11 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5.5 | 12 | 1
溶 存 酸 素（ＤＯ） | (mg/L) | 10.6 | 9.6 | 8.8 | 8.5 | 7.5 | 8.6 | 8.6 | 10 | 11.1 | 11.1 | 10.6 | 10.1 | 9.5917 | 11.1 | 7.5
生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ) | (mg/L) | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.60833 | 0.9 | 0.3
化学的酸素要求量（ＣＯＤ) | (mg/L) | 1.3 | 2.4 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.425 | 2.4 | 0.9
総 リ ン | (mg/L) | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.036667 | 0.06 | 0.02
アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.01 未満 | 0.02 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 未満
総 窒 素 | (mg/L) | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3667 | 1.6 | 1.1
電 気 伝 導 率 | (mS/m) | 15 | 14.2 | 14.7 | 13 | 15 | 14.8 | 16.3 | 16.9 | 17.9 | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 16.0417 | 18.3 | 13
ウエルシュ菌芽胞 | (個/mL) | 16 | 49 | 38 | 61 | 26 | 8 | 11 | 16 | 30 | 15 | 28 | 30 | 27.3333 | 61 | 8
大 腸 菌 群 | (MPN/100mL) | 390 | 3300 | 6200 | 41000 | 69000 | 14000 | 41000 | 13000 | 1400 | 2200 | 190 | 650 | 16000 | 69000 | 190 | 16027.5
2020年度 | 那珂川表流水
採 水 地 点 検 査 項 目 |  | 2020-05-21: 2020-05-21; 2020-06-24: 2020-06-24; 2020-07-15: 2020-07-15; 2020-08-12: 2020-08-12; 2020-09-23: 2020-09-23 | 平 均 | 最 大 | 最 小
１，３―ジクロロプロペン（Ｄ―Ｄ） | (mg/L） | 2020-05-21: 0.0005 未満; 2020-06-24: 0.0005 未満; 2020-07-15: 0.0005 未満; 2020-08-12: 0.0005 未満; 2020-09-23: 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満
２，４―Ｄ（２，４―ＰＡ）※ | (mg/L） | 2020-05-21: 0.0002 未満; 2020-06-24: 0.0002 未満; 2020-07-15: 0.0002 未満; 2020-08-12: 0.0002 未満; 2020-09-23: 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満
アシュラム | (mg/L） | 2020-05-21: 0.009 未満; 2020-06-24: 0.009 未満; 2020-07-15: 0.009 未満; 2020-08-12: 0.009 未満; 2020-09-23: 0.009 未満 | 0.009 未満 | 0.009 未満 | 0.009 未満
アセフェート | (mg/L） | 2020-05-21: 0.0008 未満; 2020-06-24: 0.0008 未満; 2020-07-15: 0.0008 未満; 2020-08-12: 0.0008 未満; 2020-09-23: 0.0008 未満 | 0.0008 未満 | 0.0008 未満 | 0.0008 未満
アラクロール | (mg/L） | 2020-05-21: 0.0003 未満; 2020-06-24: 0.0003 未満; 2020-07-15: 0.0003 未満; 2020-08-12: 0.0003 未満; 2020-09-23: 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満
イソキサチオン※ | (mg/L） | 2020-05-21: 6e-05; 2020-06-24: 0.00005 未満; 2020-07-15: 0.00005 未満; 2020-08-12: 0.00005 未満; 2020-09-23: 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 6e-05 | 0.00005 未満
オキシン銅（有機銅） | (mg/L） | 2020-05-21: 0.0003 未満; 2020-06-24: 0.0003 未満; 2020-07-15: 0.0003 未満; 2020-08-12: 0.0003 未満; 2020-09-23: 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満
カフェンストロール | (mg/L） | 2020-05-21: 0.00008 未満; 2020-06-24: 0.00008 未満; 2020-07-15: 0.00008 未満; 2020-08-12: 0.00008 未満; 2020-09-23: 0.00008 未満 | 0.00008 未満 | 0.00008 未満 | 0.00008 未満
カルボフラン | (mg/L） | 2020-05-21: 0.000005 未満; 2020-06-24: 0.000005 未満; 2020-07-15: 0.000005 未満; 2020-08-12: 0.000005 未満; 2020-09-23: 0.000005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満
キノクラミン（ＡＣＮ） | (mg/L） | 2020-05-21: 0.00005 未満; 2020-06-24: 7e-05; 2020-07-15: 0.00005 未満; 2020-08-12: 0.00005 未満; 2020-09-23: 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 7e-05 | 0.00005 未満
キャプタン | (mg/L） | 2020-05-21: 0.003 未満; 2020-06-24: 0.003 未満; 2020-07-15: 0.003 未満; 2020-08-12: 0.003 未満; 2020-09-23: 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満
グリホサート | (mg/L） | 2020-05-21: 0.02 未満; 2020-06-24: 0.02 未満; 2020-07-15: 0.02 未満; 2020-08-12: ―; 2020-09-23: 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満
グルホシネート | (mg/L） | 2020-05-21: 0.0002 未満; 2020-06-24: 0.0002 未満; 2020-07-15: 0.0002 未満; 2020-08-12: ―; 2020-09-23: 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満
クロルピリホス | (mg/L） | 2020-05-21: 0.00005 未満; 2020-06-24: 0.00005 未満; 2020-07-15: 0.00005 未満; 2020-08-12: 0.00005 未満; 2020-09-23: 0.00005 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満
クロロタロニル（ＴＰＮ） | (mg/L） | 2020-05-21: 0.0005 未満; 2020-06-24: 0.0005 未満; 2020-07-15: 0.0005 未満; 2020-08-12: 0.0005 未満; 2020-09-23: 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満
ジウロン（ＤＣＭＵ） | (mg/L） | 2020-05-21: 0.0002 未満; 2020-06-24: 0.0002 未満; 2020-07-15: 0.0002 未満; 2020-08-12: 0.0002 未満; 2020-09-23: 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満
ジクロベニル（ＤＢＮ） | (mg/L） | 2020-05-21: 0.0003 未満; 2020-06-24: 0.0003 未満; 2020-07-15: 0.0003 未満; 2020-08-12: 0.0003 未満; 2020-09-23: 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満
ジクワット | (mg/L） | 2020-05-21: 0.00005 未満; 2020-06-24: 0.00005 未満; 2020-07-15: 0.00005 未満; 2020-08-12: 0.00005 未満; 2020-09-23: 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満
シメトリン | (mg/L） | 2020-05-21: 0.0003 未満; 2020-06-24: 0.0003 未満; 2020-07-15: 0.0003 未満; 2020-08-12: 0.0003 未満; 2020-09-23: 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満
ダイアジノン | (mg/L） | 2020-05-21: 0.00003 未満; 2020-06-24: 0.00003 未満; 2020-07-15: 0.00003 未満; 2020-08-12: 0.00003 未満; 2020-09-23: 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満
ダイムロン | (mg/L） | 2020-05-21: 0.008 未満; 2020-06-24: 0.008 未満; 2020-07-15: 0.008 未満; 2020-08-12: 0.008 未満; 2020-09-23: 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満
チオファネートメチル | (mg/L） | 2020-05-21: 0.003 未満; 2020-06-24: 0.003 未満; 2020-07-15: 0.003 未満; 2020-08-12: 0.003 未満; 2020-09-23: 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満
パラコート | (mg/L） | 2020-05-21: 0.00005 未満; 2020-06-24: 0.00005 未満; 2020-07-15: 0.00005 未満; 2020-08-12: 0.00005 未満; 2020-09-23: 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満
ピラクロニル | (mg/L） | 2020-05-21: 0.0003; 2020-06-24: 0.0001 未満; 2020-07-15: 0.0001 未満; 2020-08-12: 0.0001 未満; 2020-09-23: 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0003 | 0.0001 未満
ピラゾリネート（ピラゾレート） | (mg/L） | 2020-05-21: 0.0002 未満; 2020-06-24: 0.0002 未満; 2020-07-15: 0.0002 未満; 2020-08-12: 0.0002 未満; 2020-09-23: 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満
フェニトロチオン（ＭＥＰ） | (mg/L） | 2020-05-21: 0.0001 未満; 2020-06-24: 0.0001 未満; 2020-07-15: 0.0001 未満; 2020-08-12: 0.0001 未満; 2020-09-23: 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満
フェンチオン（ＭＰＰ） | (mg/L） | 2020-05-21: 0.00006 未満; 2020-06-24: 0.00006 未満; 2020-07-15: 0.00006 未満; 2020-08-12: 0.00006 未満; 2020-09-23: 0.00006 未満 | 0.00006 未満 | 0.00006 未満 | 0.00006 未満
ブタクロール | (mg/L） | 2020-05-21: 0.0003 未満; 2020-06-24: 0.0003 未満; 2020-07-15: 0.0003 未満; 2020-08-12: 0.0003 未満; 2020-09-23: 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満
ブロモブチド | (mg/L） | 2020-05-21: 0.00194; 2020-06-24: 0.001 未満; 2020-07-15: 0.001 未満; 2020-08-12: 0.001 未満; 2020-09-23: 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.00194 | 0.001 未満
ベンタゾン | (mg/L） | 2020-05-21: 0.002 未満; 2020-06-24: 0.002 未満; 2020-07-15: 0.002 未満; 2020-08-12: 0.002 未満; 2020-09-23: 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満
ペンディメタリン | (mg/L） | 2020-05-21: 0.003 未満; 2020-06-24: 0.003 未満; 2020-07-15: 0.003 未満; 2020-08-12: 0.003 未満; 2020-09-23: 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満
ホスチアゼート | (mg/L） | 2020-05-21: 0.00003 未満; 2020-06-24: 0.00003 未満; 2020-07-15: 0.00003 未満; 2020-08-12: 0.00003 未満; 2020-09-23: 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満
マラチオン（マラソン） | (mg/L） | 2020-05-21: 0.007 未満; 2020-06-24: 0.007 未満; 2020-07-15: 0.007 未満; 2020-08-12: 0.007 未満; 2020-09-23: 0.007 未満 | 0.007 未満 | 0.007 未満 | 0.007 未満
メコプロップ（ＭＣＰＰ） | (mg/L） | 2020-05-21: 0.0005 未満; 2020-06-24: 0.0005 未満; 2020-07-15: 0.0005 未満; 2020-08-12: 0.0005 未満; 2020-09-23: 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満
メフェナセット | (mg/L） | 2020-05-21: 0.0002 未満; 2020-06-24: 0.0002 未満; 2020-07-15: 0.0002 未満; 2020-08-12: 0.0002 未満; 2020-09-23: 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満
モリネート | (mg/L） | 2020-05-21: 0.000213; 2020-06-24: 7e-05; 2020-07-15: 0.00005 未満; 2020-08-12: 0.00005 未満; 2020-09-23: 0.00005 未満 | 5.66e-05 | 0.000213 | 0.00005 未満
目標値に対する比の総和 |  | 2020-05-21: 0.104; 2020-06-24: 0.1 未満; 2020-07-15: 0.1 未満; 2020-08-12: 0.1 未満; 2020-09-23: 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.104 | 0.1 未満