## 楮川ダム
平成 27 年度 楮 川 ダ ム水質検査結果
採 水 月 日 検 査 項 目 |  | 2015-04-15 | 2015-05-13 | 2015-06-03 | 2015-07-29 | 2015-08-27 | 2015-09-24 | 2015-10-21 | 2015-11-11 | 2015-12-02 | 2016-02-17 | 2016-02-17 | 2016-03-02 | 平 均 | 最 大 | 最 小
気 温 | ( ℃ ) | 20.4 | 20.4 | 21.7 | 30.8 | 24.3 | 22.6 | 17.7 | 13.8 | 10.8 | 1.6 | 5.5 | 6.2 | 16.3167 | 30.8 | 1.6
水 温 | ( ℃ ) | 19.3 | 19.3 | 22.6 | 27.4 | 27.1 | 24 | 20.2 | 17.6 | 14.4 | 8.9 | 7.9 | 8.5 | 18.1 | 27.4 | 7.9
一 般 細 菌 | (個/mL) | 110 | 110 | 880 | 440 | 280 | 490 | 410 | 120 | 50 | 4 | 8 | 14 | 240 | 880 | 4
大 腸 菌 | (MPN/100mL) | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 6.3 | 7.4 | 0 | 4.1 | 0 | 3.4917 | 13 | 0
カドミウム及びその化合物 | (mg/L) | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満
水銀及びその化合物 | (mg/L) | 0.00005 未満 | － | － | 0.00005 未満 | － | － | 0.00005 未満 | － | － | 0.00005 未満 | － | － | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満
セレン及びその化合物 | (mg/L) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
鉛及びその化合物 | (mg/L) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
ヒ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 | 0.001 未満
六価クロム化合物 | (mg/L) | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満
亜硝酸態窒素 | (mg/L) | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.019 | 0.008 | 0.005 | 0.004 | 0.004 未満 | 0.004 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.00625 | 0.019 | 0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン | (mg/L) | 0.001 未満 | － | － | 0.001 未満 | － | － | 0.001 未満 | － | － | 0.001 未満 | － | － | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (mg/L) | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.8 | 0.88 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.87583 | 0.98 | 0.75
フッ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 未満 | 0.09 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 | 0.08 未満 | 0.1 | 0.08 未満
ホウ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.0575 | 0.06 | 0.05
四塩化炭素 | (mg/L) | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満
１，４－ジオキサン | (mg/L) | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満
シス-１,２-ジクロロエチレン及び トランス-１,２-ジクロロエチレン | (mg/L) | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満
ジクロロメタン | (mg/L) | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満
テトラクロロエチレン | (mg/L) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
トリクロロエチレン | (mg/L) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
ベ ン ゼ ン | (mg/L) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
亜鉛及びその化合物 | (mg/L) | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満
アルミニウム及びその化合物 | (mg/L) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.030833 | 0.06 | 0.01
鉄及びその化合物 | (mg/L) | 0.06 | 0.06 | 0.03 未満 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.0575 | 0.1 | 0.03 未満
銅及びその化合物 | (mg/L) | 0.02 | 0.01 未満 | 0.02 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.02 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.02 | 0.01 未満
ナトリウム及びその化合物 | (mg/L) | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10.4167 | 11 | 10
マンガン及びその化合物 | (mg/L) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.014 | 0.016 | 0.014 | 0.018 | 0.015 | 0.008 | 0.013 | 0.009 | 0.016833 | 0.03 | 0.008
塩化物イオン | (mg/L) | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10.5 | 12 | 9
カルシウム、マグネシウム等（硬度） | (mg/L) | 51 | 51 | 53 | 51 | 56 | 54 | 53 | 54 | 54 | 57 | 56 | 56 | 53.8333 | 57 | 51
蒸発残留物 | (mg/L) | 100 | － | － | 106 | － | － | 105 | － | － | 108 | － | － | 104.75 | 108 | 100
陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | 0.02 未満 | － | － | 0.02 未満 | － | － | 0.02 未満 | － | － | 0.02 未満 | － | － | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満
ジェオスミン ＊ | (mg/L) | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 1e-06 | 1e-06 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001未満 | 1e-06 | 0.000001未満
２－メチルイソボルネオール ＊ | (mg/L) | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 2e-06 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001未満 | 2e-06 | 0.000001未満
非イオン界面活性剤 | (mg/L) | 0.005 未満 | － | － | 0.005 未満 | － | － | 0.005 未満 | － | － | 0.005 未満 | － | － | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満
フェノール類 | (mg/L) | 0.0005 未満 | － | － | 0.0005 未満 | － | － | 0.0005 未満 | － | － | 0.0005 未満 | － | － | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満
有機物（全有機炭素(ＴＯＣ)の量） | (mg/L) | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.9
ｐ Ｈ 値 |  | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 8.3 | 8 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 7.9167 | 8.3 | 7.5
臭 気 |  | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭
色 度 | ( 度 ) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4.5833 | 7 | 3
濁 度 | ( 度 ) | 1.9 | 2.6 | 3.5 | 1.4 | 2.2 | 3.1 | 2.1 | 3.9 | 2.3 | 1.7 | 2.8 | 1.5 | 2.4167 | 3.9 | 1.4
平成 27 年度 楮 川 ダ ム
採 水 地 点 検 査 項 目 |  | 2015-04-15 | 2015-05-13 | 2015-06-03 | 2015-07-29 | 2015-08-27 | 2015-09-24 | 2015-10-21 | 2015-11-11 | 2015-12-02 | 2016-02-17 | 2016-02-17 | 2016-03-02 | 平 均 | 最 大 | 最 小
[水質管理目標設定項目]
アンチモン及びその化合物 | (mg/L) | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満
ウラン及びその化合物 | (mg/L) | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満
ニッケル及びその化合物 | (mg/L) | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満
１，２－ジクロロエタン | (mg/L) | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満
ト ル エ ン | (mg/L) | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満
フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | (mg/L) | 0.008 未満 | － | － | 0.008 未満 | － | － | 0.008 未満 | － | － | 0.008 未満 | － | － | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満
農 薬 類 |  | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | ― | － | － | － | － | － | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満
１，１，１－トリクロロエタン | (mg/L) | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満
メチル－ｔ－ブチルエーテル | (mg/L) | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満
臭気強度（ＴＯＮ） |  | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3.6667 | 6 | 2
従属栄養細菌 | (個/mL) | 1100 | 550 | 970 | 2000 | 400 | 1000 | 990 | 800 | 560 | 240 | 29000 | 500 | 3200 | 29000 | 240
１，１－ジクロロエチレン | (mg/L) | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満
[その他の項目]
浮 遊 物 質（ＳＳ) | (mg/L) | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3.75 | 10 | 1
溶 存 酸 素（ＤＯ） | (mg/L) | 10.1 | 8.9 | 7.6 | 7.1 | 7 | 8 | 8.7 | 8.5 | 10 | 11.4 | 12.9 | 12 | 9.35 | 12.9 | 7
生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ) | (mg/L) | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.2
化学的酸素要求量（ＣＯＤ) | (mg/L) | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 2.0667 | 2.7 | 1.2
総 リ ン | (mg/L) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0225 | 0.03 | 0.02
アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 未満 | 0.01 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 | 0.016667 | 0.06 | 0.01 未満
総 窒 素 | (mg/L) | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.05 | 1.4 | 0.8
電 気 伝 導 率 | (mS/m) | 15.8 | 18.9 | 17.2 | 16.6 | 18.2 | 16.7 | 16.6 | 16 | 16.2 | 16.7 | 17 | 17.2 | 16.925 | 18.9 | 15.8
ウエルシュ菌芽胞 | (個/mL) | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 4 | 3.4167 | 10 | 1
大 腸 菌 群 | (MPN/100mL) | 13 | 79 | 1700 | 1100 | 240 | 2300 | 9200 | 1700 | 1700 | 100 | 12 | 28 | 1510 | 9200 | 12
平成 27 年度 楮 川 ダ ム
採 水 地 点 検 査 項 目 |  | 2015-04-15 | 2015-05-13 | 2015-06-03 | 2015-07-29 | 2015-08-27 | 2015-09-24 | [6 empty] | 平 均 | 最 大 | 最 小
１，３―ジクロロプロペン（Ｄ―Ｄ） | (mg/L） | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | [6 empty] | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満
２，４―Ｄ（２，４―ＰＡ） | (mg/L） | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | [6 empty] | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満
アシュラム | (mg/L） | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | [6 empty] | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満
アセフェート | (mg/L） | 0.0008 未満 | 0.0008 未満 | 0.0008 未満 | 0.0008 未満 | 0.0008 未満 | 0.0008 未満 | [6 empty] | 0.0008 未満 | 0.0008 未満 | 0.0008 未満
アラクロール | (mg/L） | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | [6 empty] | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満
イプロベンホス（ＩＢＰ） | (mg/L） | 0.0009 未満 | 0.0009 未満 | 0.0009 未満 | 0.0009 未満 | 0.0009 未満 | 0.0009 未満 | [6 empty] | 0.0009 未満 | 0.0009 未満 | 0.0009 未満
エスプロカルブ | (mg/L） | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | [6 empty] | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満
オキシン銅（有機銅） | (mg/L） | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | [6 empty] | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満
カフェンストロール | (mg/L） | 0.00008 未満 | 0.00008 未満 | 0.00008 未満 | 0.00008 未満 | 0.00008 未満 | 0.00008 未満 | [6 empty] | 0.00008 未満 | 0.00008 未満 | 0.00008 未満
カルボフラン | (mg/L） | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | [6 empty] | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満
キノクラミン（ＡＣＮ） | (mg/L） | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | [6 empty] | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満
キャプタン | (mg/L） | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | [6 empty] | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満
グリホサート | (mg/L） | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | [6 empty] | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満
クロルピリホス | (mg/L） | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | [6 empty] | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満
クロロタロニル（ＴＰＮ） | (mg/L） | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | [6 empty] | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満
シアナジン | (mg/L） | 0.00004 未満 | 0.00004 未満 | 0.00004 未満 | 0.00004 未満 | 0.00004 未満 | 0.00004 未満 | [6 empty] | 0.00004 未満 | 0.00004 未満 | 0.00004 未満
ジクロベニル（ＤＢＮ） | (mg/L） | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | [6 empty] | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満
ジクワット | (mg/L） | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | [6 empty] | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
ジスルホトン（エチルチオメトン） | (mg/L） | 0.00004 未満 | 0.00004 未満 | 0.00004 未満 | 0.00004 未満 | 0.00004 未満 | 0.00004 未満 | [6 empty] | 0.00004 未満 | 0.00004 未満 | 0.00004 未満
シマジン（ＣＡＴ） | (mg/L） | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | [6 empty] | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満
シメトリン | (mg/L） | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | [6 empty] | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満
ダイアジノン | (mg/L） | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | [6 empty] | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満
ダイムロン | (mg/L） | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | [6 empty] | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満
チウラム | (mg/L） | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | [6 empty] | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満
チオファネートメチル | (mg/L） | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | [6 empty] | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満
トリフルラリン | (mg/L） | 0.0006 未満 | 0.0006 未満 | 0.0006 未満 | 0.0006 未満 | 0.0006 未満 | 0.0006 未満 | [6 empty] | 0.0006 未満 | 0.0006 未満 | 0.0006 未満
フィプロニル | (mg/L） | 0.000005 未満 | 0.000005 未満 | 0.000005 未満 | 0.000005 未満 | 0.000005 未満 | 0.000005 未満 | [6 empty] | 0.000005 未満 | 0.000005 未満 | 0.000005 未満
フェニトロチオン（ＭＥＰ） | (mg/L） | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | [6 empty] | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満
フェンチオン（ＭＰＰ） | (mg/L） | 0.00006 未満 | 0.00006 未満 | 0.00006 未満 | 0.00006 未満 | 0.00006 未満 | 0.00006 未満 | [6 empty] | 0.00006 未満 | 0.00006 未満 | 0.00006 未満
ブタクロール | (mg/L） | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | [6 empty] | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満
プレチラクロール | (mg/L） | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | [6 empty] | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満
プロベナゾール | (mg/L） | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | [6 empty] | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満
ブロモブチド | (mg/L） | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | [6 empty] | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
ベンタゾン | (mg/L） | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | [6 empty] | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満
ペンディメタリン | (mg/L） | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | [6 empty] | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満
ベンフラカルブ | (mg/L） | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | [6 empty] | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満
ホスチアゼート | (mg/L） | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | [6 empty] | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満
マラチオン（マラソン） | (mg/L） | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | [6 empty] | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満
メコプロップ（ＭＣＰＰ） | (mg/L） | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | [6 empty] | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満
メソミル | (mg/L） | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | [6 empty] | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満
メフェナセット | (mg/L） | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | [6 empty] | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満
モリネート | (mg/L） | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00011 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | [6 empty] | 0.00005 未満 | 0.00011 | 0.00005 未満
目標値に対する比の総和 |  | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | [6 empty] | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満