## 楮川ダム
2020年度 | 楮川ダム
採 水 月 日 検 査 項 目 |  | 2020-04-08 | 2020-05-21 | 2020-06-24 | 2020-07-15 | 2020-08-12 | 2020-09-23 | 2020-10-07 | 2020-11-11 | 2020-12-16 | 2021-01-13 | 2021-02-24 | 2021-03-10 | 平 均 | 最 大 | 最 小
気 温 | ( ℃ ) | 14.9 | 14.7 | 20.5 | 21.6 | 33.3 | 23.3 | 21.3 | 12.1 | 2.1 | 1 | 6.9 | 13.8 | 15.4583 | 33.3 | 1
水 温 | ( ℃ ) | 12.6 | 19.1 | 24.4 | 24.1 | 27.7 | 26.1 | 22.7 | 16.5 | 11.3 | 6.8 | 8.3 | 9.4 | 17.4167 | 27.7 | 6.8
一 般 細 菌 | (個/mL) | 30 | 440 | 520 | 1600 | 810 | 1300 | 170 | 240 | 24 | 20 | 62 | 10 | 440 | 1600 | 10
大 腸 菌 | (MPN/100mL) | 1 未満 | 2 | 8.5 | 12 | 1 | 5.1 | 1 未満 | 1 | 1 未満 | 3 | 2 | 1 未満 | 4.325 | 12 | 1 未満
カドミウム及びその化合物 | (mg/L) | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満
水銀及びその化合物 | (mg/L) | 0.00005 未満 | － | － | 0.00005 未満 | － | － | 0.00005 未満 | － | － | 0.00005 未満 | － | － | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満
セレン及びその化合物 | (mg/L) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
鉛及びその化合物 | (mg/L) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
ヒ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 | 0.001 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 | 0.001 未満
六価クロム化合物 | (mg/L) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満
亜硝酸態窒素 | (mg/L) | 0.007 | 0.007 | 0.01 | 0.008 | 0.028 | 0.011 | 0.007 | 0.004 未満 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.0085833 | 0.028 | 0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン | (mg/L) | 0.001 未満 | － | － | 0.001 未満 | － | － | 0.001 未満 | － | － | 0.001 未満 | － | － | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (mg/L) | 1.2 | 0.98 | 0.87 | 0.9 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.87 | 0.93 | 1.19 | 1.24 | 1.14 | 0.965 | 1.24 | 0.74
フッ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.1 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.11 | 0.08 未満
ホウ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.05
四塩化炭素 | (mg/L) | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満
１，４－ジオキサン | (mg/L) | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満
シス-１,２-ジクロロエチレン及び トランス-１,２-ジクロロエチレン | (mg/L) | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満
ジクロロメタン | (mg/L) | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満
テトラクロロエチレン | (mg/L) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
トリクロロエチレン | (mg/L) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
ベ ン ゼ ン | (mg/L) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
亜鉛及びその化合物 | (mg/L) | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満
アルミニウム及びその化合物 | (mg/L) | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.0325 | 0.07 | 0.01
鉄及びその化合物 | (mg/L) | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.04
銅及びその化合物 | (mg/L) | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.05 | 0.01 未満
ナトリウム及びその化合物 | (mg/L) | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10.25 | 12 | 9
マンガン及びその化合物 | (mg/L) | 0.011 | 0.017 | 0.041 | 0.029 | 0.03 | 0.018 | 0.016 | 0.018 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.01725 | 0.041 | 0.006
塩化物イオン | (mg/L) | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 9.9167 | 13 | 8
カルシウム、マグネシウム等（硬度） | (mg/L) | 54 | 52 | 50 | 48 | 48 | 50 | 51 | 52 | 56 | 57 | 58 | 59 | 52.9167 | 59 | 48
蒸発残留物 | (mg/L) | 107 | － | － | 106 | － | － | 109 | － | － | 110 | － | － | 108 | 110 | 106
陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | 0.02 未満 | － | － | 0.02 未満 | － | － | 0.02 未満 | － | － | 0.02 未満 | － | － | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満
ジェオスミン ＊ | (mg/L) | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 4e-06 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001未満 | 4e-06 | 0.000001未満
２－メチルイソボルネオール ＊ | (mg/L) | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 2e-06 | 0.000001 未満 | 1e-06 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 1e-06 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001未満 | 2e-06 | 0.000001未満
非イオン界面活性剤 | (mg/L) | 0.005 未満 | － | － | 0.005 未満 | － | － | 0.005 未満 | － | － | 0.005 未満 | － | － | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満
フェノール類 | (mg/L) | 0.0005 未満 | － | － | 0.0005 未満 | － | － | 0.0005 未満 | － | － | 0.0005 未満 | － | － | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満
有機物（全有機炭素(ＴＯＣ)の量） | (mg/L) | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 0.9
ｐ Ｈ 値 |  | 8.2 | 8.4 | 8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8 | 8 | 8.4 | 7.8
臭 気 |  | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭
色 度 | ( 度 ) | 6 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 5
濁 度 | ( 度 ) | 2.9 | 2.7 | 4.5 | 2.7 | 1.3 | 2.4 | 4.2 | 4.8 | 1.9 | 2.1 | 3.1 | 1.9 | 2.875 | 4.8 | 1.3
2020年度 | 楮川ダム
採 水 地 点 検 査 項 目 |  | 2020-04-08 | 2020-05-21 | 2020-06-24 | 2020-07-15 | 2020-08-12 | 2020-09-23 | 2020-10-07 | 2020-11-11 | 2020-12-16 | 2021-01-13 | 2021-02-24 | 2021-03-10 | 平 均 | 最 大 | 最 小
[水質管理目標設定項目]
アンチモン及びその化合物 | (mg/L) | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満
ウラン及びその化合物 | (mg/L) | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満
ニッケル及びその化合物 | (mg/L) | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満
１，２－ジクロロエタン | (mg/L) | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満
ト ル エ ン | (mg/L) | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満
フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | (mg/L) | 0.005 未満 | － | － | 0.005 未満 | － | － | 0.005 未満 | － | － | 0.005 未満 | － | － | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満
農 薬 類 |  | － | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | － | － | － | － | － | － | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満
１，１，１－トリクロロエタン | (mg/L) | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満
メチル－ｔ－ブチルエーテル | (mg/L) | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満
臭気強度（ＴＯＮ） |  | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2
従属栄養細菌 | (個/mL) | 8000 | 7300 | 3800 | 2200 | 1200 | 2400 | 320 | 1400 | 230 | 230 | 300 | 1800 | 2400 | 8000 | 230
１，１－ジクロロエチレン | (mg/L) | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満
[その他の項目]
浮 遊 物 質（ＳＳ) | (mg/L) | 2 | 2 | 7 | 10 | 2 | 6 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4.4167 | 10 | 2
溶 存 酸 素（ＤＯ） | (mg/L) | 11.3 | 9.7 | 8.3 | 8.1 | 7.6 | 7.9 | 8.6 | 10.3 | 10.6 | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 9.8 | 11.8 | 7.6
生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ) | (mg/L) | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.79167 | 1.2 | 0.4
化学的酸素要求量（ＣＯＤ) | (mg/L) | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8667 | 2.3 | 1.6
総 リ ン | (mg/L) | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.026667 | 0.04 | 0.02
アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 未満 | 0.01 | 0.01 未満 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.014167 | 0.03 | 0.01 未満
総 窒 素 | (mg/L) | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.125 | 1.4 | 0.9
電 気 伝 導 率 | (mS/m) | 15.6 | 15.5 | 15 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 15.1 | 15.5 | 17 | 17.4 | 17.9 | 18 | 15.8667 | 18 | 14.4
ウエルシュ菌芽胞 | (個/mL) | 8 | 4 | 15 | 18 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 6 | 7.4167 | 18 | 2
大 腸 菌 群 | (MPN/100mL) | 49 | 6 | 2000 | 5000 | 9600 | 41000 | 16000 | 15000 | 460 | 55 | 58 | 44 | 7440 | 41000 | 6
2020年度 | 楮川ダム
採 水 地 点 検 査 項 目 |  | 2020-05-21: 2020-05-21; 2020-06-24: 2020-06-24; 2020-07-15: 2020-07-15; 2020-08-12: 2020-08-12; 2020-09-23: 2020-09-23 | 平 均 | 最 大 | 最 小
１，３―ジクロロプロペン（Ｄ―Ｄ） | (mg/L） | 2020-05-21: 0.0005 未満; 2020-06-24: 0.0005 未満; 2020-07-15: 0.0005 未満; 2020-08-12: 0.0005 未満; 2020-09-23: 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満
２，４―Ｄ（２，４―ＰＡ）※ | (mg/L） | 2020-05-21: 0.0002 未満; 2020-06-24: 0.0002 未満; 2020-07-15: 0.0002 未満; 2020-08-12: 0.0002 未満; 2020-09-23: 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満
アシュラム | (mg/L） | 2020-05-21: 0.009 未満; 2020-06-24: 0.009 未満; 2020-07-15: 0.009 未満; 2020-08-12: 0.009 未満; 2020-09-23: 0.009 未満 | 0.009 未満 | 0.009 未満 | 0.009 未満
アセフェート | (mg/L） | 2020-05-21: 0.0008 未満; 2020-06-24: 0.0008 未満; 2020-07-15: 0.0008 未満; 2020-08-12: 0.0008 未満; 2020-09-23: 0.0008 未満 | 0.0008 未満 | 0.0008 未満 | 0.0008 未満
アラクロール | (mg/L） | 2020-05-21: 0.0003 未満; 2020-06-24: 0.0003 未満; 2020-07-15: 0.0003 未満; 2020-08-12: 0.0003 未満; 2020-09-23: 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満
イソキサチオン※ | (mg/L） | 2020-05-21: 5e-05; 2020-06-24: 0.00005 未満; 2020-07-15: 0.00005 未満; 2020-08-12: 0.00005 未満; 2020-09-23: 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 5e-05 | 0.00005 未満
オキシン銅（有機銅） | (mg/L） | 2020-05-21: 0.0003 未満; 2020-06-24: 0.0003 未満; 2020-07-15: 0.0003 未満; 2020-08-12: 0.0003 未満; 2020-09-23: 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満
カフェンストロール | (mg/L） | 2020-05-21: 0.00008 未満; 2020-06-24: 0.00008 未満; 2020-07-15: 0.00008 未満; 2020-08-12: 0.00008 未満; 2020-09-23: 0.00008 未満 | 0.00008 未満 | 0.00008 未満 | 0.00008 未満
カルボフラン | (mg/L） | 2020-05-21: 0.000005 未満; 2020-06-24: 0.000005 未満; 2020-07-15: 0.000005 未満; 2020-08-12: 0.000005 未満; 2020-09-23: 0.000005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満
キノクラミン（ＡＣＮ） | (mg/L） | 2020-05-21: 0.00005 未満; 2020-06-24: 0.00005 未満; 2020-07-15: 0.00005 未満; 2020-08-12: 0.00005 未満; 2020-09-23: 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満
キャプタン | (mg/L） | 2020-05-21: 0.003 未満; 2020-06-24: 0.003 未満; 2020-07-15: 0.003 未満; 2020-08-12: 0.003 未満; 2020-09-23: 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満
グリホサート | (mg/L） | 2020-05-21: 0.02 未満; 2020-06-24: 0.02 未満; 2020-07-15: 0.02 未満; 2020-08-12: ―; 2020-09-23: 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満
グルホシネート | (mg/L） | 2020-05-21: 0.0002 未満; 2020-06-24: 0.0002 未満; 2020-07-15: 0.0002 未満; 2020-08-12: ―; 2020-09-23: 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満
クロルピリホス | (mg/L） | 2020-05-21: 0.00005 未満; 2020-06-24: 0.00005 未満; 2020-07-15: 0.00005 未満; 2020-08-12: 0.00005 未満; 2020-09-23: 0.00005 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満
クロロタロニル（ＴＰＮ） | (mg/L） | 2020-05-21: 0.0005 未満; 2020-06-24: 0.0005 未満; 2020-07-15: 0.0005 未満; 2020-08-12: 0.0005 未満; 2020-09-23: 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満
ジウロン（ＤＣＭＵ） | (mg/L） | 2020-05-21: 0.0002 未満; 2020-06-24: 0.0002 未満; 2020-07-15: 0.0002 未満; 2020-08-12: 0.0002 未満; 2020-09-23: 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満
ジクロベニル（ＤＢＮ） | (mg/L） | 2020-05-21: 0.0003 未満; 2020-06-24: 0.0003 未満; 2020-07-15: 0.0003 未満; 2020-08-12: 0.0003 未満; 2020-09-23: 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満
ジクワット | (mg/L） | 2020-05-21: 0.00005 未満; 2020-06-24: 0.00005 未満; 2020-07-15: 0.00005 未満; 2020-08-12: 0.00005 未満; 2020-09-23: 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満
シメトリン | (mg/L） | 2020-05-21: 0.0003 未満; 2020-06-24: 0.0003 未満; 2020-07-15: 0.0003 未満; 2020-08-12: 0.0003 未満; 2020-09-23: 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満
ダイアジノン | (mg/L） | 2020-05-21: 0.00003 未満; 2020-06-24: 0.00003 未満; 2020-07-15: 0.00003 未満; 2020-08-12: 0.00003 未満; 2020-09-23: 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満
ダイムロン | (mg/L） | 2020-05-21: 0.008 未満; 2020-06-24: 0.008 未満; 2020-07-15: 0.008 未満; 2020-08-12: 0.008 未満; 2020-09-23: 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満
チオファネートメチル | (mg/L） | 2020-05-21: 0.003 未満; 2020-06-24: 0.003 未満; 2020-07-15: 0.003 未満; 2020-08-12: 0.003 未満; 2020-09-23: 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満
パラコート | (mg/L） | 2020-05-21: 0.00005 未満; 2020-06-24: 0.00005 未満; 2020-07-15: 0.00005 未満; 2020-08-12: 0.00005 未満; 2020-09-23: 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満
ピラクロニル | (mg/L） | 2020-05-21: 0.0001 未満; 2020-06-24: 0.0001 未満; 2020-07-15: 0.0001 未満; 2020-08-12: 0.0001 未満; 2020-09-23: 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満
ピラゾリネート（ピラゾレート） | (mg/L） | 2020-05-21: 0.0002 未満; 2020-06-24: 0.0002 未満; 2020-07-15: 0.0002 未満; 2020-08-12: 0.0002 未満; 2020-09-23: 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満
フェニトロチオン（ＭＥＰ） | (mg/L） | 2020-05-21: 0.0001 未満; 2020-06-24: 0.0001 未満; 2020-07-15: 0.0001 未満; 2020-08-12: 0.0001 未満; 2020-09-23: 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満
フェンチオン（ＭＰＰ） | (mg/L） | 2020-05-21: 0.00006 未満; 2020-06-24: 0.00006 未満; 2020-07-15: 0.00006 未満; 2020-08-12: 0.00006 未満; 2020-09-23: 0.00006 未満 | 0.00006 未満 | 0.00006 未満 | 0.00006 未満
ブタクロール | (mg/L） | 2020-05-21: 0.0003 未満; 2020-06-24: 0.0003 未満; 2020-07-15: 0.0003 未満; 2020-08-12: 0.0003 未満; 2020-09-23: 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満
ブロモブチド | (mg/L） | 2020-05-21: 0.001 未満; 2020-06-24: 0.001 未満; 2020-07-15: 0.001 未満; 2020-08-12: 0.001 未満; 2020-09-23: 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
ベンタゾン | (mg/L） | 2020-05-21: 0.002 未満; 2020-06-24: 0.002 未満; 2020-07-15: 0.002 未満; 2020-08-12: 0.002 未満; 2020-09-23: 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満
ペンディメタリン | (mg/L） | 2020-05-21: 0.003 未満; 2020-06-24: 0.003 未満; 2020-07-15: 0.003 未満; 2020-08-12: 0.003 未満; 2020-09-23: 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満
ホスチアゼート | (mg/L） | 2020-05-21: 0.00003 未満; 2020-06-24: 0.00003 未満; 2020-07-15: 0.00003 未満; 2020-08-12: 0.00003 未満; 2020-09-23: 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満
マラチオン（マラソン） | (mg/L） | 2020-05-21: 0.007 未満; 2020-06-24: 0.007 未満; 2020-07-15: 0.007 未満; 2020-08-12: 0.007 未満; 2020-09-23: 0.007 未満 | 0.007 未満 | 0.007 未満 | 0.007 未満
メコプロップ（ＭＣＰＰ） | (mg/L） | 2020-05-21: 0.0005 未満; 2020-06-24: 0.0005 未満; 2020-07-15: 0.0005 未満; 2020-08-12: 0.0005 未満; 2020-09-23: 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満
メフェナセット | (mg/L） | 2020-05-21: 0.0002 未満; 2020-06-24: 0.0002 未満; 2020-07-15: 0.0002 未満; 2020-08-12: 0.0002 未満; 2020-09-23: 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満
モリネート | (mg/L） | 2020-05-21: 0.00005 未満; 2020-06-24: 0.00005 未満; 2020-07-15: 0.00005 未満; 2020-08-12: 0.00005 未満; 2020-09-23: 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満
目標値に対する比の総和 |  | 2020-05-21: 0.1 未満; 2020-06-24: 0.1 未満; 2020-07-15: 0.1 未満; 2020-08-12: 0.1 未満; 2020-09-23: 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満