## ボックス・三面水路接続 (土被りなし)
接続平面図・断面図（ボックスカルバート・三面水路用）（土被りなし）
R4修正
[7 empty] | 距離A |  |  | 距離Ｂ
※高さの中心より
上部に接続すること
（接続位置参照）
※ボックスカルバート用支管を使用すること
（使用できない形状の場合は，上流用マンホール継手で
接続し，接続部はコンクリート巻立てとすること）
| ます深さ |  | ｍ |  |  | 距離A |  | ｍ | 本管管径 |  |  | 本管深さ | ｍ
| 立管管径 |  | φ |  |  | 距離B |  | ｍ | 本管管種
| 取付管管径 |  | φ
一番 近くの 人孔
|  |  | 距離Ｃ | [9 empty] | 距離Ｄ | 都市下水
敷地内最終桝
※最終桝の蓋は「雨水」標記 もしくは無標記
| 距離Ｃ |  | ｍ
| 距離Ｄ |  | ｍ |  |  | ※距離Dは1.5m以上。
官民境界
塩ビ製ふた
ます深さ
立管管径
取付管 ※φ150以下
本管深さ
接続位置
官民境界
民民界