## 様式20号新案
様式第24号（第20条関係）
診療用エックス線装置備付届
年 月 日
水戸市長 様
病院名(診療所名)
所在地
連絡先
管理者の氏名
診療用エックス線装置を備え付けたので，医療法第15条第３項及び医療法施行規則（以下「規則」という。）第24条の２の規定により次のとおり届け出ます。
１ エックス線装置に関する事項
製作者名
型式
２ エックス線高電圧発生装置の定格出力
| 連続 | [6 empty] | キロボルト（kｖ） ミリアンペア（ｍＡ）
| 短時間 | [6 empty] | キロボルト（kｖ） ミリアンペア（ｍＡ） 秒
| 蓄放式 | [6 empty] | キロボルト（kｖ） マイクロファラド（μＦ）
| エックス線管の数 | [6 empty] | 管球
| 管球の用途 | [6 empty] | 一般撮影・透視撮影・乳房撮影・間接撮影・骨密度測定・ 移動型・ＣＴ・歯科用（口内・全顎・ ）・ その他（ ）
使用診療室名
３ エックス線診療に従事する医師，歯科医師，診療放射線技師又は診療エックス線技 師に関する事項
| 氏名 |  |  |  |  | 職種 |  |  |  | エックス線診療に関する経歴
| ４ 備付年月日 | [8 empty] | 年 月 日
５ エックス線装置のエックス線障害の防止に関する構造設備の概要
| (1) エックス線管容器及び照射筒が規則第30条第１項第１号に規定する遮 蔽である | [11 empty] | □ 該当・ □ 非該当
| (2) 総ろ過 | [7 empty] | アルミニウム当量 ミリメートル （内常設 ミリメートル） モリブデン当量 ミリメートル
透視用エックス線装置の場合
|  | 透視中の患者への入射線量率 |  |  | □ア 操作者の連続した手動操作のみで作動し，作動中連続した警告音等を発するようにした高線量率透視制御を備えた装置 | [5 empty] | すい 患者の入射面の利用線錐の中心における空気カーマ率が，いかなる管電圧と管電流の組み合わせにおいても125ミリグレイ毎分以下になるようにする措置 |  | □有・□無
[5 empty] | □イ アに該当しない装置 | [5 empty] | 患者の入射面の利用線錐の中心における空気カーマ率が50ミリグレイ毎分以下になるようにする措置 |  | □有・□無
|  | 透視時間を積算することができ，かつ，透視中において一定時間が経過した場合に警告音等を発することができるタイマー | [10 empty] | □有・□無
|  | エックス線管焦点皮膚間距離が30センチメートル以上（手術中に使用する場合は20センチメートル以上）になるような装置又は当該皮膚焦点間距離未満で照射することを防止するインターロック | [10 empty] | □有・□無
|  | エックス線管焦点受像器間距離において，受像面を超えないようにエックス線照射野を絞る装置 | [10 empty] | □有・□無
|  | 利用線錐中の蛍光板，イメージインテンシファイア等の受像器を通過したエックス線の空気カーマ率が接触可能表面から10センチメートルの距離において150マイクログレイ毎時以下 | [10 empty] | □ 該当 □ 非該当
|  | 透視時の最大受像面を３センチメートル超える部分を通過したエックス線の空気カーマ率が当該部分の接触可能表面から10センチメートルの距離において150マイクログレイ毎時以下 | [10 empty] | □ 該当 □ 非該当
|  | 利用線錐以外のエックス線を有効に遮蔽するための適切な手段 | [10 empty] | □有・□無
撮影用エックス線装置（胸部集検用間接撮影エックス線装置を除く。）の場合
|  | エックス線管焦点受像器間距離において，受像面を超えないようにエックス線照射野を絞る装置 | [10 empty] | □有・□無
|  | 受像面を超えないようにエックス線照射を絞る装置がない場合，エックス線照射野について規則第30条第３項第１号に規定する照射野 | [10 empty] | □ 該当 □ 非該当
|  | 規則第30条第３項第２号に規定するエックス線焦点皮膚間距離 | [10 empty] | □ 該当 □ 非該当
移動型・携帯型エックス線装置
|  | 使用中の表示 | [10 empty] | □有・□無
|  | 立入制限措置 | [10 empty] | □有・□無
|  | 撮影時の防護措置 | [10 empty] | □有・□無
装置の保管場所・方法
胸部集検用間接撮影エックス線装置の場合
|  | 利用線錐が角錐型となり，かつ，利用するエックス線管焦点受像器間距離において，受像面を超えないようにエックス線照射野を絞る装置 | [10 empty] | □有・□無
|  | 接触可能表面から10センチメートルの距離において１ばく射につき1.0マイクログレイ以下となる受像器の一次防護遮蔽体 | [10 empty] | □有・□無
|  | エックス線装置の操作その他の業務に従事する者が照射時に室外への退避ができること又は遮蔽物から10センチメートルの距離において１ばく射につき1.0マイクログレイ以下となる箱状の遮蔽物 | [10 empty] | □有・□無
治療用エックス線装置（近接照射治療装置を除く。）の場合
|  | ろ過板が引き抜かれたときにエックス線の発生を遮断するインターロック | [10 empty] | □有・□無
６ エックス線診療室のエックス線障害防止に関する構造設備の概要
| １週間当たりの実効線量が１ミリシーベルト以下になるような遮蔽 | [5 empty] | 天井の外側 |  |  |  |  | □有・□無
[7 empty] | 床の外側 |  |  |  |  | □有・□無
[7 empty] | 周囲の外側 |  |  |  |  | □有・□無
[7 empty] | 窓の外側 |  |  |  |  | □有・□無
| エックス診療室の防護物の概要 |  | 遮蔽物 遮蔽を設ける場所 | [8 empty] | 構造，材料及び厚さ
天井
床
|  |  | 周囲の画壁等 |  |  |  | 東
西
南
北
監視用窓
出入口の扉
その他の開口部
| エックス線装置を操作する場所 | [5 empty] | 操作室 有 ・ 無（ ）
他に同じエックス線診療室に置かれるエックス線装置
□無
|  | □ 有 | 台数 台
|  |  | 当該装置に関する備付届 | [5 empty] | □未提出
[9 empty] | □提出済み |  |  | 届出日（ 年 月 日）
当該装置の型式：
|  |  | 複数のエックス線装置からの患者に対する同時エックス線照射 | [9 empty] | □有・□無
|  |  | ２台以上のエックス線装置からの同時照射防止装置 | [9 empty] | □有・□無
７ エックス線装置及びエックス線診療室のエックス線障害の防止に関する予防措置の概 要
| 放射線障害防止に必要な注意事項の掲示 | [7 empty] | 患者に対するもの |  |  |  | □有・□無
[9 empty] | 従事者に対するもの |  |  |  | □有・□無
| 管理区域 | 管理区域を設ける場所
|  | 境界における外部放射線の実効線量が1.3ミリシーベルト／３月以下となる措置 | [10 empty] | □有・□無
|  | 管理区域である旨の標識 | [10 empty] | □有・□無
|  | 立入制限措置 | [10 empty] | □有・□無
| エックス線診療室の出入口にエックス線装置使用中の表示 | [11 empty] | □有・□無
| 敷地内居住区域及び敷地の境界における実効線量が250マイクロシーベルト／３月以下となる措置 | [11 empty] | □有・□無
| 放射線診療従事者等の被ばく防止 |  |  | 放射線 測定器 |  |  | ガラスバッチ・ポケット線量計・ＴＬＤ・アラームメータ・ その他（ ）
|  |  |  | 次のいずれかの措置 |  |  | 遮蔽壁その他の遮蔽物を用いることによる放射線の遮蔽 | [5 empty] | □有・□無
[7 empty] | 遠隔操作装置又は鉗子を用いることその他の方法によるエックス線装置等と人体との間に適当な距離を設ける措置 | [5 empty] | □有・□無
[7 empty] | 人体が放射線に被ばくする時間を短くすること | [5 empty] | □有・□無
| 入院患者の被ばくする放射線（診療によるものを除く。）の実効線量が1.3ミリシーベルト／３月以下となる措置 | [11 empty] | □有・□無
注１ エックス線装置１台につき当該様式１部を提出すること。
２ □欄には，該当するものにレ印を記入すること。
３ 隣接室名，上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記したエックス線診療室等の平
面図及び側面図を添付すること。また，移動型・携帯型エックス線装置については，保
管場所を明示した平面図を添付すること。
４ エックス線診療室等の平面図は，照射方向，エックス線管から天井，床及び周囲の画
壁外側までの距離（メートル）並びに防護物の材料及び厚さを記入した50分の１の縮図
とすること。ただし，歯科用エックス線装置に係るエックス線診療室については，25分
の１の縮図その他の見やすい縮図とすること。
５ 管理区域を設けた場合は，その区域，標識及び使用中の表示の位置を平面図中に記入
すること。
６ エックス線診療に従事する医師，歯科医師，診療放射線技師又は診療エックス線技師
のエックス線診療に関する経歴欄には，次の各号に掲げる事項を記載すること。
(1) 免許証番号及び免許証取得年月日
(2) 入職年月日（放射線関係科配属年月日）
７ 漏えい放射線測定結果報告書（日本産業規格Ａ列４番）又は遮蔽計算書を添付するこ
と。