## 様式第21号届出様式 新案
様式第25号（第20条関係）
診療用高エネルギー放射線発生装置備付届
年 月 日
水戸市長 様
病院名(診療所名)
所在地
連絡先
管理者の氏名
診療用高エネルギー放射線発生装置を備え付けるので，医療法第15条第３項及び医療法施行規則第25条の規定により次のとおり届け出ます。
１ 診療用高エネルギー放射線発生装置に関する事項
製作者名
型式
２ 診療用高エネルギー放射線発生装置の定格出力
| 最大エネルギー |  |  | 電子線 | [7 empty] | メガ電子ボルト（ＭｅＶ）
|  |  |  | エックス線 | [7 empty] | メガボルト（ＭＶ）
３ 診療用高エネルギー放射線発生装置を使用する医師，歯科医師又は診療放射線技師に 関する事項
| 氏名 |  |  |  | 職種 |  |  | 放射線診療に関する経歴
| ４ 予定使用開始時期 | [6 empty] | 年 月 日
５ 診療用高エネルギー放射線発生装置の放射線障害の防止に関する構造設備の概要
| すい 発生管の容器の利用線錐以外の放射線量（当該発生管からの漏えい線量）が，利用線錐の放射線量の1,000分の１以下になるような遮蔽 | [13 empty] | □有・□無
| 照射終了直後の不要放射線からの被ばくを低減するための防護措置 | [13 empty] | □有・□無
| 放射線発生時の自動表示装置 | [13 empty] | □有・□無
| 使用室の出入口が開放されているときに放射線の発生を遮断するインターロック | [13 empty] | □有・□無
６ 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の放射線障害の防止に関する構造設備の概 要
| １週間当たりの実効線量が１ミリシーベルト以下になるような遮蔽 | [7 empty] | 天井の外側 |  | □有・□無 |  | 周囲の外側 |  | □有・□無
[9 empty] | 床の外側 |  | □有・□無 |  | 窓の外側 |  | □有・□無
| 使用室の防護物の概要 診療用高エネルギー放射線発生装置 |  | 遮蔽物 遮蔽を設ける場所 | [5 empty] | 構造，材料及び厚さ
天井
床
|  |  | 周囲の画壁等 |  |  | 東
西
南
北
監視用窓
出入口の扉
その他の開口部
| 出入口 | [7 empty] | 通常出入口 箇所・非常口 箇所
[9 empty] | 放射線発生を自動的に表示する装置 | [5 empty] | □有・□無
| 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室である旨の標識 | [13 empty] | □有・□無
| 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室内でのエックス線装置の使用 | [13 empty] | □有・□無
７ 診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の放 射線障害の防止に関する予防措置の概要
| する場合 手術室において一時的に使用 |  | 手術室における診療用高エネルギー放射線発生装置の取扱い及び管理等に関し，放射線防護に関する専門知識を有する医師，歯科医師又は診療放射線技師等の中から選任した管理責任者 | [8 empty] | 管理責任者
[12 empty] | 職種 |  | 氏名
|  |  | 当該発生装置の管理体制を明確にする組織図の作成 | [8 empty] | □有・□無
|  |  | 装置の保管 |  |  |  | 鍵のかかる等適切な保管場所 | [7 empty] | □有・□無
[7 empty] | 当該装置のキースイッチ等の適切な管理 | [7 empty] | □有・□無
|  |  | 保管場所から当該発生装置を移動させる途中の安全の確保 | [11 empty] | □有・□無
|  |  | 当該発生装置の電源の形状の特定化を行う等により，当該手術室でのみ電源の供給ができる構造 | [11 empty] | □該当 □非該当
| 放射線障害防止に必要な注意事項の掲示 | [5 empty] | 患者に対するもの | [7 empty] | □有・□無
[7 empty] | 従事者に対するもの | [7 empty] | □有・□無
| 管理区域 | 管理区域を設ける場所
|  | 境界における外部放射線の実効線量が1.3ミリシーベルト／３月以下となる措置 | [12 empty] | □有・□無
|  | 管理区域である旨の標識 | [12 empty] | □有・□無
|  | 立入制限措置 | [12 empty] | □有・□無
| 敷地内居住区域及び敷地の境界における実効線量が250マイクロシーベルト／３月以下となる措置 | [13 empty] | □有・□無
| の被ばく防止 放射線診療従事者等 |  | 放射線測定器 |  | ガラスバッチ・ルミネスバッチ・ＴＬＤ・ その他（ ）
|  |  | 次のいずれかの措置 |  | 遮蔽壁その他の遮蔽物を用いることによる放射線の遮蔽 | [9 empty] | □有・□無
[5 empty] | 遠隔操作装置又は鉗子を用いることその他の方法による診療用高エネルギー放射線発生装置と人体との間に適当な距離を設ける措置 | [9 empty] | □有・□無
[5 empty] | 人体が放射線に被ばくする時間を短くすること | [9 empty] | □有・□無
| 入院患者の被ばくする放射線（診療によるものを除く。）の実効線量が1.3ミリシーベルト／３月以下となる措置 | [13 empty] | □有・□無
注１ 診療用高エネルギー放射線発生装置１台につき当該様式１部を提出すること。
２ □欄には，該当するものにレ印を記入すること。
３ 隣接室名，上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した診療用高エネルギー放射
線発生装置使用室等の平面図及び側面図を添付すること。
４ 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室等の平面図は，照射方向，発生管から天井
，床及び周囲の画壁外側までの距離（メートル）並びに防護物の材料及び厚さを記入し
た50分の１の縮図とすること。
５ 管理区域を設けた場合は，その区域，標識及び放射線発生時の自動表示装置の位置を
平面図中に記入すること。
６ 診療用高エネルギー放射線発生装置を使用する医師，歯科医師又は診療放射線技師の
放射線診療に関する経歴欄には，次の各号に掲げる事項を記載すること。
(1) 免許証番号及び免許証取得年月日
(2) 入職年月日（放射線関係科配属年月日）
７ 漏えい放射線測定結果報告書（日本産業規格Ａ列４番）又は遮蔽計算書を添付するこ
と。
８ 放射性同位元素等の規制に関する法律第３条の規定による申請書の写しを添付すること。
と。