## 楮川ダム
2017 年度 | 楮川ダム
採 水 月 日 検 査 項 目 |  | 2017-04-25 | 2017-05-10 | 2017-06-07 | 2017-07-18 | 2017-08-02 | 2017-09-07 | 2017-10-11 | 2017-11-01 | 2017-12-06 | 2018-01-10 | 2018-02-21 | 2018-03-19 | 平 均 | 最 大 | 最 小
気 温 | ( ℃ ) | 19.7 | 16.8 | 21.9 | 27.6 | 24.4 | 24.4 | 20.5 | 15 | 8.2 | 8.5 | 3.8 | 12.1 | 16.9083 | 27.6 | 3.8
水 温 | ( ℃ ) | 14.4 | 17.1 | 21.7 | 27.4 | 27.6 | 25.3 | 22.3 | 17.8 | 11.7 | 7.3 | 6.2 | 10.7 | 17.4583 | 27.6 | 6.2
一 般 細 菌 | (個/mL) | 9 | 26 | 890 | 38 | 200 | 800 | 170 | 130 | 40 | 18 | 16 | 25 | 200 | 890 | 9
大 腸 菌 | (MPN/100mL) | 1 未満 | 1 未満 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4.1 | 4.1 | 1 未満 | 1 | 2 | 2.0222 | 4.1 | 1 未満
カドミウム及びその化合物 | (mg/L) | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満
水銀及びその化合物 | (mg/L) | 0.00005 未満 | － | － | 0.00005 未満 | － | － | 0.00005 未満 | － | － | 0.00005 未満 | － | － | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満
セレン及びその化合物 | (mg/L) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
鉛及びその化合物 | (mg/L) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
ヒ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 | 0.001 未満
六価クロム化合物 | (mg/L) | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満
亜硝酸態窒素 | (mg/L) | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.044 | 0.022 | 0.016 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.01 | 0.004 未満 | 0.013333 | 0.044 | 0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン | (mg/L) | 0.001 未満 | － | － | 0.001 未満 | － | － | 0.001 未満 | － | － | 0.001 未満 | － | － | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (mg/L) | 1.09 | 1.01 | 0.93 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.66 | 1.02 | 1.11 | 1.32 | 1.23 | 0.9075 | 1.32 | 0.61
フッ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 | 0.08 未満
ホウ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.0625 | 0.07 | 0.06
四塩化炭素 | (mg/L) | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満
１，４－ジオキサン | (mg/L) | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満
シス-１,２-ジクロロエチレン及び トランス-１,２-ジクロロエチレン | (mg/L) | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満
ジクロロメタン | (mg/L) | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満
テトラクロロエチレン | (mg/L) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
トリクロロエチレン | (mg/L) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
ベ ン ゼ ン | (mg/L) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
亜鉛及びその化合物 | (mg/L) | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満
アルミニウム及びその化合物 | (mg/L) | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.034167 | 0.1 | 0.01
鉄及びその化合物 | (mg/L) | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.0675 | 0.12 | 0.03
銅及びその化合物 | (mg/L) | 0.02 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 | 0.01 | 0.01 未満 | 0.02 | 0.01 未満
ナトリウム及びその化合物 | (mg/L) | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10.75 | 12 | 9
マンガン及びその化合物 | (mg/L) | 0.013 | 0.007 | 0.029 | 0.054 | 0.035 | 0.027 | 0.019 | 0.016 | 0.01 | 0.01 | 0.008 | 0.009 | 0.01975 | 0.054 | 0.007
塩化物イオン | (mg/L) | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11.3333 | 13 | 9
カルシウム、マグネシウム等（硬度） | (mg/L) | 57 | 57 | 56 | 56 | 54 | 51 | 52 | 50 | 53 | 54 | 58 | 53 | 54.25 | 58 | 50
蒸発残留物 | (mg/L) | 117 | － | － | 122 | － | － | 106 | － | － | 97 | － | － | 110.5 | 122 | 97
陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | 0.02 未満 | － | － | 0.02 未満 | － | － | 0.02 未満 | － | － | 0.02 未満 | － | － | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満
ジェオスミン ＊ | (mg/L) | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 1e-06 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 3e-06 | 2e-06 | 1e-06 | 0.000001未満 | 3e-06 | 0.000001未満
２－メチルイソボルネオール ＊ | (mg/L) | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 1e-06 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001未満 | 1e-06 | 0.000001未満
非イオン界面活性剤 | (mg/L) | 0.005 未満 | － | － | 0.005 未満 | － | － | 0.005 未満 | － | － | 0.005 未満 | － | － | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満
フェノール類 | (mg/L) | 0.0005 未満 | － | － | 0.0005 未満 | － | － | 0.0005 未満 | － | － | 0.0005 未満 | － | － | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満
有機物（全有機炭素(ＴＯＣ)の量） | (mg/L) | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.25 | 1.5 | 0.9
ｐ Ｈ 値 |  | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7417 | 8.2 | 7.6
臭 気 |  | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭
色 度 | ( 度 ) | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6.75 | 9 | 4
濁 度 | ( 度 ) | 2.4 | 1.1 | 2 | 2 | 3 | 3.9 | 2.5 | 5.7 | 1.9 | 2.4 | 4.8 | 2.6 | 2.8583 | 5.7 | 1.1
2017 年度 | 楮川ダム
採 水 地 点 検 査 項 目 |  | 2017-04-25 | 2017-05-10 | 2017-06-07 | 2017-07-18 | 2017-08-02 | 2017-09-07 | 2017-10-11 | 2017-11-01 | 2017-12-06 | 2018-01-10 | 2018-02-21 | 2018-03-19 | 平 均 | 最 大 | 最 小
[水質管理目標設定項目]
アンチモン及びその化合物 | (mg/L) | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満
ウラン及びその化合物 | (mg/L) | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満
ニッケル及びその化合物 | (mg/L) | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満
１，２－ジクロロエタン | (mg/L) | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満
ト ル エ ン | (mg/L) | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満
フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | (mg/L) | 0.008 未満 | － | － | 0.008 未満 | － | － | 0.008 未満 | － | － | 0.008 未満 | － | － | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満
農 薬 類 |  | － | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | － | － | － | － | － | － | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満
１，１，１－トリクロロエタン | (mg/L) | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満
メチル－ｔ－ブチルエーテル | (mg/L) | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満
臭気強度（ＴＯＮ） |  | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3.9167 | 6 | 2
従属栄養細菌 | (個/mL) | 350 | 16 | 1600 | 440 | 1800 | 1000 | 700 | 380 | 560 | 150 | 3300 | 240 | 900 | 3300 | 16
１，１－ジクロロエチレン | (mg/L) | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満
[その他の項目]
浮 遊 物 質（ＳＳ) | (mg/L) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.3333 | 5 | 1
溶 存 酸 素（ＤＯ） | (mg/L) | 10.6 | 8.9 | 8 | 7.2 | 7.4 | 7.8 | 8.8 | 9.8 | 11 | 12.2 | 12.9 | 11.1 | 9.6417 | 12.9 | 7.2
生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ) | (mg/L) | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.84167 | 1.3 | 0.1
化学的酸素要求量（ＣＯＤ) | (mg/L) | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 1.6 | 0.9 | 2.4 | 2.4 | 2.0583 | 2.9 | 0.9
総 リ ン | (mg/L) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.025 | 0.04 | 0.01
アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.03 | 0.03 | 0.01 未満 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.0225 | 0.04 | 0.01 未満
総 窒 素 | (mg/L) | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.05 | 1.4 | 0.8
電 気 伝 導 率 | (mS/m) | 18 | 17.9 | 17.7 | 17.4 | 17 | 16.2 | 16 | 15.3 | 15.8 | 16.6 | 17.7 | 16.6 | 16.85 | 18 | 15.3
ウエルシュ菌芽胞 | (個/mL) | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 8 | 4 | 5 | 10 | 10 | 5.3333 | 10 | 1
大 腸 菌 群 | (MPN/100mL) | 54 | 56 | 490 | 1600 | 9300 | 2000 | 6900 | 3700 | 170 | 250 | 20 | 99 | 2050 | 9300 | 20
2017 年度 | 楮川ダム
採 水 地 点 検 査 項 目 |  | 2017-05-10: 2017-05-10; 2017-06-07: 2017-06-07; 2017-07-18: 2017-07-18; 2017-08-02: 2017-08-02; 2017-09-07: 2017-09-07 | 平 均 | 最 大 | 最 小
１，３―ジクロロプロペン（Ｄ―Ｄ） | (mg/L） | 2017-05-10: 0.0005 未満; 2017-06-07: 0.0005 未満; 2017-07-18: 0.0005 未満; 2017-08-02: 0.0005 未満; 2017-09-07: 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満
２，４―Ｄ（２，４―ＰＡ） | (mg/L） | 2017-05-10: 0.0003 未満; 2017-06-07: 0.0003 未満; 2017-07-18: 0.0003 未満; 2017-08-02: 0.0003 未満; 2017-09-07: 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満
アシュラム | (mg/L） | 2017-05-10: 0.009 未満; 2017-06-07: 0.009 未満; 2017-07-18: 0.009 未満; 2017-08-02: 0.009 未満; 2017-09-07: 0.009 未満 | 0.009 未満 | 0.009 未満 | 0.009 未満
アセフェート | (mg/L） | 2017-05-10: 0.0008 未満; 2017-06-07: 0.0008 未満; 2017-07-18: 0.0008 未満; 2017-08-02: 0.0008 未満; 2017-09-07: 0.0008 未満 | 0.0008 未満 | 0.0008 未満 | 0.0008 未満
イソキサチオン | (mg/L） | 2017-05-10: 0.00008 未満; 2017-06-07: 0.00008 未満; 2017-07-18: 0.00008 未満; 2017-08-02: 0.00008 未満; 2017-09-07: 0.00008 未満 | 0.0008 未満 | 0.0008 未満 | 0.0008 未満
オキシン銅（有機銅） | (mg/L） | 2017-05-10: 0.0003 未満; 2017-06-07: 0.0003 未満; 2017-07-18: 0.0003 未満; 2017-08-02: 0.0003 未満; 2017-09-07: 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満
カフェンストロール | (mg/L） | 2017-05-10: 0.00008 未満; 2017-06-07: 0.00008 未満; 2017-07-18: 0.00008 未満; 2017-08-02: 0.00008 未満; 2017-09-07: 0.00008 未満 | 0.00008 未満 | 0.00008 未満 | 0.00008 未満
カルボフラン | (mg/L） | 2017-05-10: 0.00005 未満; 2017-06-07: 0.00005 未満; 2017-07-18: 0.00005 未満; 2017-08-02: 0.00005 未満; 2017-09-07: 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満
キノクラミン | (mg/L） | 2017-05-10: 0.00005 未満; 2017-06-07: 0.00005 未満; 2017-07-18: 0.00005 未満; 2017-08-02: 0.00005 未満; 2017-09-07: 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満
キャプタン | (mg/L） | 2017-05-10: 0.003 未満; 2017-06-07: 0.003 未満; 2017-07-18: 0.003 未満; 2017-08-02: 0.003 未満; 2017-09-07: 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満
グリホサート | (mg/L） | 2017-05-10: 0.02 未満; 2017-06-07: 0.02 未満; 2017-07-18: 0.02 未満; 2017-08-02: 0.02 未満; 2017-09-07: 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満
クロルピリホス | (mg/L） | 2017-05-10: 0.00005 未満; 2017-06-07: 0.00005 未満; 2017-07-18: 0.00005 未満; 2017-08-02: 0.00005 未満; 2017-09-07: 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満
クロロタロニル（ＴＰＮ） | (mg/L） | 2017-05-10: 0.0005 未満; 2017-06-07: 0.0005 未満; 2017-07-18: 0.0005 未満; 2017-08-02: 0.0005 未満; 2017-09-07: 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満
シアナジン | (mg/L） | 2017-05-10: 0.00004 未満; 2017-06-07: 0.00004 未満; 2017-07-18: 0.00004 未満; 2017-08-02: 0.00004 未満; 2017-09-07: 0.00004 未満 | 0.00004 未満 | 0.00004 未満 | 0.00004 未満
ジウロン（DCMU） | (mg/L） | 2017-05-10: 0.0002 未満; 2017-06-07: 0.0002 未満; 2017-07-18: 0.0002 未満; 2017-08-02: 0.0002 未満; 2017-09-07: 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満
ジクロベニル（ＤＢＮ） | (mg/L） | 2017-05-10: 0.0003 未満; 2017-06-07: 0.0003 未満; 2017-07-18: 0.0003 未満; 2017-08-02: 0.0003 未満; 2017-09-07: 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満
ジクワット | (mg/L） | 2017-05-10: 0.00005 未満; 2017-06-07: 0.00005 未満; 2017-07-18: 0.00005 未満; 2017-08-02: 0.00005 未満; 2017-09-07: 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満
シメトリン | (mg/L） | 2017-05-10: 0.0003 未満; 2017-06-07: 0.0003 未満; 2017-07-18: 0.0003 未満; 2017-08-02: 0.0003 未満; 2017-09-07: 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満
ダイアジノン | (mg/L） | 2017-05-10: 0.00003 未満; 2017-06-07: 0.00003 未満; 2017-07-18: 0.00003 未満; 2017-08-02: 0.00003 未満; 2017-09-07: 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満
ダイムロン | (mg/L） | 2017-05-10: 0.008 未満; 2017-06-07: 0.008 未満; 2017-07-18: 0.008 未満; 2017-08-02: 0.008 未満; 2017-09-07: 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満
チオファネートメチル | (mg/L） | 2017-05-10: 0.003 未満; 2017-06-07: 0.003 未満; 2017-07-18: 0.003 未満; 2017-08-02: 0.003 未満; 2017-09-07: 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満
トリフルラリン | (mg/L） | 2017-05-10: 0.0006 未満; 2017-06-07: 0.0006 未満; 2017-07-18: 0.0006 未満; 2017-08-02: 0.0006 未満; 2017-09-07: 0.0006 未満 | 0.0006 未満 | 0.0006 未満 | 0.0006 未満
パラコート | (mg/L） | 2017-05-10: 0.00005 未満; 2017-06-07: 0.00005 未満; 2017-07-18: 0.00005 未満; 2017-08-02: 0.00005 未満; 2017-09-07: 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満
ピラクロニル | (mg/L） | 2017-05-10: 0.0001 未満; 2017-06-07: 0.0001 未満; 2017-07-18: 0.0001 未満; 2017-08-02: 0.0001 未満; 2017-09-07: 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満
ピラゾリネート（ピラゾレート） | (mg/L） | 2017-05-10: 0.0002 未満; 2017-06-07: 0.0002 未満; 2017-07-18: 0.0002 未満; 2017-08-02: 0.0002 未満; 2017-09-07: 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満
フィプロニル | (mg/L） | 2017-05-10: 0.000005 未満; 2017-06-07: 0.000005 未満; 2017-07-18: 0.000005 未満; 2017-08-02: 0.000005 未満; 2017-09-07: 0.000005 未満 | 0.000005 未満 | 0.000005 未満 | 0.000005 未満
フェニトロチオン（ＭＥＰ） | (mg/L） | 2017-05-10: 0.0001 未満; 2017-06-07: 0.0001 未満; 2017-07-18: 0.0001 未満; 2017-08-02: 0.0001 未満; 2017-09-07: 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満
フェンチオン（ＭＰＰ） | (mg/L） | 2017-05-10: 0.00006 未満; 2017-06-07: 0.00006 未満; 2017-07-18: 0.00006 未満; 2017-08-02: 0.00006 未満; 2017-09-07: 0.00006 未満 | 0.00006 未満 | 0.00006 未満 | 0.00006 未満
ブタクロール | (mg/L） | 2017-05-10: 0.0003 未満; 2017-06-07: 0.0003 未満; 2017-07-18: 0.0003 未満; 2017-08-02: 0.0003 未満; 2017-09-07: 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満
プレチラクロール | (mg/L） | 2017-05-10: 0.0005 未満; 2017-06-07: 0.0005 未満; 2017-07-18: 0.0005 未満; 2017-08-02: 0.0005 未満; 2017-09-07: 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満
プロベナゾール | (mg/L） | 2017-05-10: 0.0005 未満; 2017-06-07: 0.0005 未満; 2017-07-18: 0.0005 未満; 2017-08-02: 0.0005 未満; 2017-09-07: 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満
ブロモブチド | (mg/L） | 2017-05-10: 0.001 未満; 2017-06-07: 0.001 未満; 2017-07-18: 0.001 未満; 2017-08-02: 0.001 未満; 2017-09-07: 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
ベンタゾン | (mg/L） | 2017-05-10: 0.002 未満; 2017-06-07: 0.002 未満; 2017-07-18: 0.002 未満; 2017-08-02: 0.002 未満; 2017-09-07: 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満
ペンディメタリン | (mg/L） | 2017-05-10: 0.003 未満; 2017-06-07: 0.003 未満; 2017-07-18: 0.003 未満; 2017-08-02: 0.003 未満; 2017-09-07: 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満
ホスチアゼート | (mg/L） | 2017-05-10: 0.00003 未満; 2017-06-07: 0.00003 未満; 2017-07-18: 0.00003 未満; 2017-08-02: 0.00003 未満; 2017-09-07: 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満
マラチオン（マラソン） | (mg/L） | 2017-05-10: 0.007 未満; 2017-06-07: 0.007 未満; 2017-07-18: 0.007 未満; 2017-08-02: 0.007 未満; 2017-09-07: 0.007 未満 | 0.007 未満 | 0.007 未満 | 0.007 未満
メコプロップ（ＭＣＰＰ） | (mg/L） | 2017-05-10: 0.0005 未満; 2017-06-07: 0.0005 未満; 2017-07-18: 0.0005 未満; 2017-08-02: 0.0005 未満; 2017-09-07: 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満
メフェナセット | (mg/L） | 2017-05-10: 0.0002 未満; 2017-06-07: 0.0002 未満; 2017-07-18: 0.0002 未満; 2017-08-02: 0.0002 未満; 2017-09-07: 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満
モリネート | (mg/L） | 2017-05-10: 0.00005 未満; 2017-06-07: 0.0001; 2017-07-18: 0.00005 未満; 2017-08-02: 0.00005 未満; 2017-09-07: 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.0001 | 0.00005 未満
目標値に対する比の総和 |  | 2017-05-10: 0.1 未満; 2017-06-07: 0.1 未満; 2017-07-18: 0.1 未満; 2017-08-02: 0.1 未満; 2017-09-07: 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満