## 楮川ダム
2018年度 | 楮川ダム
採 水 月 日 検 査 項 目 |  | 2018-04-09 | 2018-05-09 | 2018-06-06 | 2018-07-04 | 2018-08-16 | 2018-09-13 | 2018-10-10 | 2018-11-01 | 2018-12-05 | 2019-01-16 | 2019-02-20 | 2019-03-18 | 平 均 | 最 大 | 最 小
気 温 | ( ℃ ) | 15 | 13.9 | 25.5 | 28.8 | 29.8 | 24.1 | 21.7 | 16.8 | 17.5 | 6.2 | 13.6 | 9.6 | 18.5417 | 29.8 | 6.2
水 温 | ( ℃ ) | 14.9 | 18.7 | 22 | 24.6 | 28.1 | 26.5 | 23 | 18.8 | 14.6 | 7.8 | 7.8 | 11.2 | 18.1667 | 28.1 | 7.8
一 般 細 菌 | (個/mL) | 50 | 96 | 2900 | 1000 | 240 | 250 | 290 | 300 | 94 | 20 | 33 | 56 | 440 | 2900 | 20
大 腸 菌 | (MPN/100mL) | 1 未満 | 6.3 | 1 未満 | 3.1 | 2 | 2 | 3.1 | 1 未満 | 1 未満 | 4.1 | 1 未満 | 4.1 | 3.5286 | 6.3 | 0
カドミウム及びその化合物 | (mg/L) | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満
水銀及びその化合物 | (mg/L) | 0.00005 未満 | － | － | 0.00005 未満 | － | － | 0.00005 未満 | － | － | 0.00005 未満 | － | － | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満
セレン及びその化合物 | (mg/L) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
鉛及びその化合物 | (mg/L) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
ヒ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 | 0.001 未満
六価クロム化合物 | (mg/L) | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満
亜硝酸態窒素 | (mg/L) | 0.012 | 0.007 | 0.029 | 0.009 | 0.059 | 0.028 | 0.01 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.015417 | 0.059 | 0.006
シアン化物イオン及び塩化シアン | (mg/L) | 0.001 未満 | － | － | 0.001 未満 | － | － | 0.001 未満 | － | － | 0.001 未満 | － | － | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (mg/L) | 1.04 | 0.9 | 0.79 | 0.63 | 0.56 | 0.37 | 0.58 | 0.8 | 0.97 | 1.08 | 1.11 | 1.14 | 0.83083 | 1.14 | 0.37
フッ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.08 未満 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.09 | 0.08 未満
ホウ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.065 | 0.08 | 0.05
四塩化炭素 | (mg/L) | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満
１，４－ジオキサン | (mg/L) | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満
シス-１,２-ジクロロエチレン及び トランス-１,２-ジクロロエチレン | (mg/L) | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満
ジクロロメタン | (mg/L) | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満
テトラクロロエチレン | (mg/L) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
トリクロロエチレン | (mg/L) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
ベ ン ゼ ン | (mg/L) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
亜鉛及びその化合物 | (mg/L) | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満
アルミニウム及びその化合物 | (mg/L) | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 未満 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.01 未満
鉄及びその化合物 | (mg/L) | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.0725 | 0.12 | 0.04
銅及びその化合物 | (mg/L) | 0.02 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.02 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.02 | 0.02 | 0.01 未満 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 未満
ナトリウム及びその化合物 | (mg/L) | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10.5833 | 12 | 9
マンガン及びその化合物 | (mg/L) | 0.016 | 0.021 | 0.035 | 0.038 | 0.031 | 0.035 | 0.023 | 0.019 | 0.018 | 0.008 | 0.01 | 0.011 | 0.022083 | 0.038 | 0.008
塩化物イオン | (mg/L) | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 11 | 14 | 9
カルシウム、マグネシウム等（硬度） | (mg/L) | 50 | 51 | 51 | 52 | 54 | 53 | 50 | 52 | 56 | 59 | 58 | 58 | 53.6667 | 59 | 50
蒸発残留物 | (mg/L) | 105 | － | － | 117 | － | － | 107 | － | － | 122 | － | － | 112.75 | 122 | 105
陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | 0.02 未満 | － | － | 0.02 未満 | － | － | 0.02 未満 | － | － | 0.02 未満 | － | － | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満
ジェオスミン ＊ | (mg/L) | 1e-06 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 1e-06 | 0.000001 未満 | 1e-06 | 1e-06 | 2e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.000001未満 | 2e-06 | 0.000001未満
２－メチルイソボルネオール ＊ | (mg/L) | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
非イオン界面活性剤 | (mg/L) | 0.005 未満 | － | － | 0.005 未満 | － | － | 0.005 未満 | － | － | 0.005 未満 | － | － | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満
フェノール類 | (mg/L) | 0.0005 未満 | － | － | 0.0005 未満 | － | － | 0.0005 未満 | － | － | 0.0005 未満 | － | － | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満
有機物（全有機炭素(ＴＯＣ)の量） | (mg/L) | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.2667 | 1.7 | 1
ｐ Ｈ 値 |  | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 8.1 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.7167 | 8.2 | 7.3
臭 気 |  | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭
色 度 | ( 度 ) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6.75 | 9 | 4
濁 度 | ( 度 ) | 3.1 | 3.5 | 1.9 | 2 | 2.4 | 4.4 | 2.9 | 2.9 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 2.1 | 2.5833 | 4.4 | 1.6
2018 年度 | 楮川ダム
採 水 地 点 検 査 項 目 |  | 2018-04-09 | 2018-05-09 | 2018-06-06 | 2018-07-04 | 2018-08-16 | 2018-09-13 | 2018-10-10 | 2018-11-01 | 2018-12-05 | 2019-01-16 | 2019-02-20 | 2019-03-18 | 平 均 | 最 大 | 最 小
[水質管理目標設定項目]
アンチモン及びその化合物 | (mg/L) | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満
ウラン及びその化合物 | (mg/L) | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満
ニッケル及びその化合物 | (mg/L) | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満
１，２－ジクロロエタン | (mg/L) | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満
ト ル エ ン | (mg/L) | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満
フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | (mg/L) | 0.008 未満 | － | － | 0.008 未満 | － | － | 0.008 未満 | － | － | 0.008 未満 | － | － | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満
農 薬 類 |  | － | 0.1 未満 | 0.1 未満 | － | 0.1 未満 | 0.1 未満 | － | － | － | － | － | － | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満
１，１，１－トリクロロエタン | (mg/L) | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満
メチル－ｔ－ブチルエーテル | (mg/L) | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満
臭気強度（ＴＯＮ） |  | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5.4167 | 8 | 3
従属栄養細菌 | (個/mL) | 1300 | 1200 | 360 | 1500 | 310 | 270 | 640 | 450 | 260 | 130 | 7600 | 1400 | 1300 | 7600 | 130
１，１－ジクロロエチレン | (mg/L) | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満
[その他の項目]
浮 遊 物 質（ＳＳ) | (mg/L) | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4.1667 | 8 | 2
溶 存 酸 素（ＤＯ） | (mg/L) | 10.9 | 9.6 | 7.6 | 7.8 | 7.2 | 8 | 8.1 | 9.6 | 10.7 | 12.1 | 12.3 | 11.6 | 9.625 | 12.3 | 7.2
生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ) | (mg/L) | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.74167 | 1.1 | 0.4
化学的酸素要求量（ＣＯＤ) | (mg/L) | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 3.1 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 2 | 1.9917 | 3.1 | 1.5
総 リ ン | (mg/L) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.025833 | 0.03 | 0.02
アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 未満 | 0.03 | 0.0175 | 0.04 | 0.01 未満
総 窒 素 | (mg/L) | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.98333 | 1.3 | 0.7
電 気 伝 導 率 | (mS/m) | 15.9 | 15.6 | 15.7 | 16.3 | 16.5 | 15.9 | 15.1 | 15.1 | 16.3 | 17.3 | 17.6 | 17.8 | 16.2583 | 17.8 | 15.1
ウエルシュ菌芽胞 | (個/mL) | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 12 | 9 | 6.5833 | 12 | 4
大 腸 菌 群 | (MPN/100mL) | 23 | 340 | 800 | 2000 | 52000 | 8200 | 13000 | 1100 | 6300 | 50 | 16 | 70 | 6990 | 52000 | 16
2018年度 | 楮川ダム
採 水 地 点 検 査 項 目 |  | 2018-05-09: 2018-05-09; 2018-06-06: 2018-06-06; 2018-07-04: 2018-07-04; 2018-08-16: 2018-08-16; 2018-09-13: 2018-09-13 | 平 均 | 最 大 | 最 小
１，３―ジクロロプロペン（Ｄ―Ｄ） | (mg/L） | 2018-05-09: 0.0005 未満; 2018-06-06: 0.0005 未満; 2018-07-04: 0.0005 未満; 2018-08-16: 0.0005 未満; 2018-09-13: 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満
２，４―Ｄ（２，４―ＰＡ） | (mg/L） | 2018-05-09: 0.0003 未満; 2018-06-06: 0.0003 未満; 2018-07-04: 0.0003 未満; 2018-08-16: 0.0003 未満; 2018-09-13: 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満
アシュラム | (mg/L） | 2018-05-09: 0.009 未満; 2018-06-06: 0.009 未満; 2018-07-04: 0.009 未満; 2018-08-16: 0.009 未満; 2018-09-13: 0.009 未満 | 0.009 未満 | 0.009 未満 | 0.009 未満
アセフェート | (mg/L） | 2018-05-09: 0.0008 未満; 2018-06-06: 0.0008 未満; 2018-07-04: 0.0008 未満; 2018-08-16: 0.0008 未満; 2018-09-13: 0.0008 未満 | 0.0008 未満 | 0.0008 未満 | 0.0008 未満
アラクロール | (mg/L） | 2018-05-09: 0.0003 未満; 2018-06-06: 0.0003 未満; 2018-07-04: 0.0003 未満; 2018-08-16: 0.0003 未満; 2018-09-13: 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満
イソキサチオン | (mg/L） | 2018-05-09: 0.00008 未満; 2018-06-06: 0.00008 未満; 2018-07-04: 0.00008 未満; 2018-08-16: 0.00008 未満; 2018-09-13: 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満
オキシン銅（有機銅） | (mg/L） | 2018-05-09: 0.0003 未満; 2018-06-06: 0.0003 未満; 2018-07-04: 0.0003 未満; 2018-08-16: 0.0003 未満; 2018-09-13: 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満
カフェンストロール | (mg/L） | 2018-05-09: 0.00008 未満; 2018-06-06: 0.00008 未満; 2018-07-04: 0.00008 未満; 2018-08-16: 0.00008 未満; 2018-09-13: 0.00008 未満 | 0.00008 未満 | 0.00008 未満 | 0.0000 未満
カルボフラン | (mg/L） | 2018-05-09: 0.00005 未満; 2018-06-06: 0.00005 未満; 2018-07-04: 0.00005 未満; 2018-08-16: 0.00005 未満; 2018-09-13: 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満
キノクラミン（ＡＣＮ） | (mg/L） | 2018-05-09: 0.00005 未満; 2018-06-06: 0.00005 未満; 2018-07-04: 0.00005 未満; 2018-08-16: 0.00005 未満; 2018-09-13: 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満
キャプタン | (mg/L） | 2018-05-09: 0.003 未満; 2018-06-06: 0.003 未満; 2018-07-04: 0.003 未満; 2018-08-16: 0.003 未満; 2018-09-13: 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満
グリホサート | (mg/L） | 2018-05-09: 0.02 未満; 2018-06-06: 0.02 未満; 2018-07-04: 0.02 未満; 2018-08-16: 0.02 未満; 2018-09-13: 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満
グルホシネート | (mg/L） | 2018-05-09: 0.0002 未満; 2018-06-06: 0.0002 未満; 2018-07-04: 0.0002 未満; 2018-08-16: 0.0002 未満; 2018-09-13: 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満
クロルピリホス | (mg/L） | 2018-05-09: 0.00005 未満; 2018-06-06: 0.00005 未満; 2018-07-04: 0.00005 未満; 2018-08-16: 0.00005 未満; 2018-09-13: 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満
クロロタロニル（ＴＰＮ） | (mg/L） | 2018-05-09: 0.0005 未満; 2018-06-06: 0.0005 未満; 2018-07-04: 0.0005 未満; 2018-08-16: 0.0005 未満; 2018-09-13: 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満
ジウロン（ＤＣＭＵ） | (mg/L） | 2018-05-09: 0.0002 未満; 2018-06-06: 0.0002 未満; 2018-07-04: 0.0002 未満; 2018-08-16: 0.0002 未満; 2018-09-13: 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満
ジクロベニル（ＤＢＮ） | (mg/L） | 2018-05-09: 0.0003 未満; 2018-06-06: 0.0003 未満; 2018-07-04: 0.0003 未満; 2018-08-16: 0.0003 未満; 2018-09-13: 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満
ジクワット | (mg/L） | 2018-05-09: 0.00005 未満; 2018-06-06: 0.00005 未満; 2018-07-04: 0.00005 未満; 2018-08-16: 0.00005 未満; 2018-09-13: 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満
シメトリン | (mg/L） | 2018-05-09: 0.0003 未満; 2018-06-06: 0.0003 未満; 2018-07-04: 0.0003 未満; 2018-08-16: 0.0003 未満; 2018-09-13: 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満
ダイアジノン | (mg/L） | 2018-05-09: 0.00003 未満; 2018-06-06: 0.00003 未満; 2018-07-04: 0.00003 未満; 2018-08-16: 0.00003 未満; 2018-09-13: 0.00003 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満
ダイムロン | (mg/L） | 2018-05-09: 0.008 未満; 2018-06-06: 0.008 未満; 2018-07-04: 0.008 未満; 2018-08-16: 0.008 未満; 2018-09-13: 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満
チウラム | (mg/L） | 2018-05-09: 0.0002 未満; 2018-06-06: 0.0002 未満; 2018-07-04: 0.0002 未満; 2018-08-16: 0.0002 未満; 2018-09-13: 0.0002 未満 | 0.0006 未満 | 0.0006 未満 | 0.0006 未満
チオファネートメチル | (mg/L） | 2018-05-09: 0.003 未満; 2018-06-06: 0.003 未満; 2018-07-04: 0.003 未満; 2018-08-16: 0.003 未満; 2018-09-13: 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満
パラコート | (mg/L） | 2018-05-09: 0.00005 未満; 2018-06-06: 0.00005 未満; 2018-07-04: 0.00005 未満; 2018-08-16: 0.00005 未満; 2018-09-13: 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満
ピラクロニル | (mg/L） | 2018-05-09: 0.0001 未満; 2018-06-06: 0.0001 未満; 2018-07-04: 0.0001 未満; 2018-08-16: 0.0001 未満; 2018-09-13: 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満
ピラゾリネート（ピラゾレート） | (mg/L） | 2018-05-09: 0.0002 未満; 2018-06-06: 0.0002 未満; 2018-07-04: 0.0002 未満; 2018-08-16: 0.0002 未満; 2018-09-13: 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満
フェニトロチオン（ＭＥＰ） | (mg/L） | 2018-05-09: 0.0001 未満; 2018-06-06: 0.0001 未満; 2018-07-04: 0.0001 未満; 2018-08-16: 0.0001 未満; 2018-09-13: 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満
ブタクロール | (mg/L） | 2018-05-09: 0.0003 未満; 2018-06-06: 0.0003 未満; 2018-07-04: 0.0003 未満; 2018-08-16: 0.0003 未満; 2018-09-13: 0.0003 未満 | 0.00006 未満 | 0.00006 未満 | 0.00006 未満
プロベナゾール | (mg/L） | 2018-05-09: 0.0005 未満; 2018-06-06: 0.0005 未満; 2018-07-04: 0.0005 未満; 2018-08-16: 0.0005 未満; 2018-09-13: 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満
ブロモブチド | (mg/L） | 2018-05-09: 0.001 未満; 2018-06-06: 0.001 未満; 2018-07-04: 0.001 未満; 2018-08-16: 0.001 未満; 2018-09-13: 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
ベンタゾン | (mg/L） | 2018-05-09: 0.002 未満; 2018-06-06: 0.002 未満; 2018-07-04: 0.002 未満; 2018-08-16: 0.002 未満; 2018-09-13: 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満
ペンディメタリン | (mg/L） | 2018-05-09: 0.003 未満; 2018-06-06: 0.003 未満; 2018-07-04: 0.003 未満; 2018-08-16: 0.003 未満; 2018-09-13: 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満
ベンフラカルブ | (mg/L） | 2018-05-09: 0.0004 未満; 2018-06-06: 0.0004 未満; 2018-07-04: 0.0004 未満; 2018-08-16: 0.0004 未満; 2018-09-13: 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満
ホスチアゼート | (mg/L） | 2018-05-09: 0.00003 未満; 2018-06-06: 0.00003 未満; 2018-07-04: 0.00003 未満; 2018-08-16: 0.00003 未満; 2018-09-13: 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満
メコプロップ（ＭＣＰＰ） | (mg/L） | 2018-05-09: 0.0005 未満; 2018-06-06: 0.0005 未満; 2018-07-04: 0.0005 未満; 2018-08-16: 0.0005 未満; 2018-09-13: 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満
メフェナセット | (mg/L） | 2018-05-09: 0.0002 未満; 2018-06-06: 0.0002 未満; 2018-07-04: 0.0002 未満; 2018-08-16: 0.0002 未満; 2018-09-13: 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満
モリネート | (mg/L） | 2018-05-09: 0.00005 未満; 2018-06-06: 6e-05; 2018-07-04: 0.00005 未満; 2018-08-16: 0.00005 未満; 2018-09-13: 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 6e-05 | 0.00005 未満
目標値に対する比の総和 |  | 2018-05-09: 0.1 未満; 2018-06-06: 0.1 未満; 2018-07-04: 0.1 未満; 2018-08-16: 0.1 未満; 2018-09-13: 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満